## requisitos
ID | Tipo | Descrição do Requisito (Resumo) | Caso de Uso Relacionado | Módulo / Componente | Caso de Teste Relacionado | Prioridade | Status
RF01 | Funcional | Medição de Distância (uso do HC-SR04 em 200 ms). | UC04 - Medir Distância | Módulo de Sensoriamento | CT01 | Alta | Em Desenvolvimento
RF02 | Funcional | Alerta Tátil Proporcional (vibração com intensidade proporcional à distância). | UC02 - Emitir Alerta Tátil | Módulo de Feedback Tátil | CT01, CT02, CT05 | Alta | Em Desenvolvimento
RF03 | Funcional | Captura de Imagem (a cada 100 ms se a distância for crítica). | UC07 - Capturar Imagem | Módulo de Captura | CT03 | Alta | Pendente
RF04 | Funcional | Reconhecimento de Objetos (disponibilizar inferência local ou via App). | UC08 - Reconhecer Objeto | Módulo de Processamento | — | Alta | Pendente
RF05 | Funcional | Comunicação com App (transferência de dados, timestamp, confidence via BLE). | UC09 - Transmitir Dados | Módulo de Comunicação (BLE) | CT03 | Alta | Aprovado
RF06 | Funcional | TTS no App (mensagens de áudio correspondentes ao evento). | UC03 - Emitir Alerta Sonoro | Módulo de Áudio (App) | — | Média | Pendente
RF07 | Funcional | Armazenamento Local (eventos/logs por 30 dias para análise offline). | UC10 - Armazenar Log | Módulo de Armazenamento | — | Alta | Aprovado
RF08 | Funcional | Controles por Hardware (botão liga/desliga, silêncio temporário, etc.). | UC11 - Controlar Dispositivo | Controlador Principal | — | Média | Em Desenvolvimento
RF09 | Funcional | Falha de Processamento (notificar se a inferência local falhar). | UC12 - Notificar Falha | Módulo de Processamento | — | Média | Pendente
RF10 | Funcional | Atualização de Parâmetros via App (distância, sensibilidade, volume TTS). | UC05 - Calibrar Sensores | Interface de Configuração (App) | — | Média | Pendente
RF11 | Funcional | Verificar dispositivos pelo App (status de conexão/bateria). | UC13 - Monitorar Status | Módulo de Comunicação (App) | — | Média | Aprovado
RF12 | Funcional | Alerta de Bateria (ativação de alerta sonoro/TTS quando atingir nível crítico). | UC03 - Emitir Alerta Sonoro | Hardware / Energia | — | Alta | Em Análise
RF13 | Funcional | Confirmação de Inicialização (vibração + TTS "Sistema Ativo"). | UC01 - Detectar Obstáculo | Módulo de Feedback Tátil | — | Alta | Em Desenvolvimento
RF14 | Funcional | Modo de Silêncio Temporário (silenciar temporariamente todos os alertas). | UC11 - Controlar Dispositivo | Controlador Principal | — | Média | Aprovado
RF15 | Funcional | Exportação de Logs de Teste (CSV/JSON para análise de desempenho offline). | UC10 - Armazenar Log | Módulo de Comunicação (App) | — | Média | Pendente
RNF01 | Não Funcional | Latência ponta-a-ponta (vibração < 400 ms). | — | Módulo de Sensoriamento | CT01 (Implícito) | Alta | Em Desenvolvimento
RNF02 | Não Funcional | Acurácia mínima de 70% em ambiente controlado. | — | Módulo de Sensoriamento | CT04 (Implícito) | Alta | Em Análise
RNF03 | Não Funcional | Autonomia mínima de 4 horas de uso típico. | — | Hardware / Energia | CT07 (Implícito) | Alta | Em Análise
RNF04 | Não Funcional | Interface de calibração acessível no App. | — | Interface de Configuração (App) | CT05 (Implícito) | Média | Pendente
RNF Outros | Não Funcional | Disponibilidade: 99.9% durante a sessão de uso. | — | Confiabilidade | — | Alta | Em Análise
RNF Outros | Não Funcional | Dados de usuários e logs armazenados localmente. | — | Segurança | — | Alta | Aprovado
RF01 | Funcional | Medição de Distância (HC-SR04 em 200 ms) | UC04 - Medir Distância | Firmware (ESP32) | TC-MED-001 | Alta | Pendente
RF02 | Funcional | Alerta Tátil Proporcional | UC02 - Emitir Alerta Tátil | Firmware (ESP32) | TC-ALR-002 | Alta | Pendente
RF03 | Funcional | Captura de Imagem (a cada 100 ms) | UC07 - Capturar Imagem | Firmware (ESP32) | TC-CAP-003 | Alta | Pendente
RF04 | Funcional | Reconhecimento de Objetos | UC08 - Reconhecer Objeto | Script Python (Backend) | TC-REC-004 | Alta | Pendente
RF05 | Funcional | Comunicação com App (BLE) | UC09 - Transmitir Dados | Firmware / App Mobile | TC-COM-005 | Alta | Pendente
RF06 | Funcional | TTS no App | UC03 - Emitir Alerta Sonoro | App Mobile | TC-TTS-006 | Média | Pendente
RF09 | Funcional | Falha de Processamento | UC12 - Notificar Falha | Backend, Firmware | TC-NOT-009 | Média | Pendente
RF10 | Funcional | Atualização de Parâmetros via App | UC05 - Calibrar Sensores | App Mobile, Firmware | TC-CAL-010 | Alta | Pendente
RF11 | Funcional | Verificar dispositivos pelo App | UC13 - Monitorar Status | App Mobile, Firmware | TC-MON-011 | Média | Pendente
RF12 | Funcional | Alerta de Bateria | UC03 - Emitir Alerta Sonoro | Firmware / App Mobile | TC-BAT-012 | Alta | Pendente
RF13 | Funcional | Confirmação de Inicialização | UC01 - Detectar Obstáculo | Firmware | TC-INI-013 | Média | Pendente
RF14 | Funcional | Modo de Silêncio Temporário | UC11 - Controlar Dispositivo | App Mobile | TC-SIL-014 | Média | Pendente
RF15 | Funcional | Exportação de Logs de Teste | UC10 - Armazenar Log | App Mobile | TC-LOG-015 | Baixa | Pendente
RNF01 | Não Funcional | Latência ponta-a-ponta (< 400 ms) | — | Sistema (Geral) | TC-PER-001 | Alta | Pendente
RNF02 | Não Funcional | Acurácia mínima (70%) | — | Script Python | TC-PER-002 | Alta | Pendente
RNF03 | Funcional | [NOVO] Controle de Modo: Conexão WS | UC-09 - Transmitir Dados | App Mobile, Backend | TC-MOD-001 (Conectar WS) | Alta | Pendente
RNF04 | Funcional | [NOVO] Controle de Modo: Alternar para MANUAL | UC-11 - Controlar Dispositivo | App Mobile, Backend, Python | TC-MOD-002 (Mudar para Manual) | Alta | Pendente
RNF Outros | Funcional | [NOVO] Controle de Modo: Alternar para REALTIME | UC-11 - Controlar Dispositivo | App Mobile, Backend, Python | TC-MOD-003 (Voltar para Realtime) | Alta | Pendente
RNF Outros | Funcional | [NOVO] Controle de Modo: Captura Manual | UC-07 - Capturar Imagem | App Mobile, Python | TC-MOD-004 (Capturar Manualmente) | Alta | Pendente